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	备注

	病毒第二批试剂参数

	1
	
	超滤浓缩管
	1.超滤浓缩管膜面积≥180cm²,膜孔径≤0.01um；
2.对于常见病毒(肠道病毒、诺如病毒、新冠病毒等)的截留率大于等于99%。需附产品说明书；
3.适配机型：天津恢度达源生物科技有限公司生产的水源微生物富集仪型号HDDY-2900。
	根
	300
	根
	
	

	2
	
	超灵敏度新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒（低载量）
	1.适用性：新型冠状病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库；
2.包装规格：≥24样本/盒，整合式试剂，可扩增得到新冠病毒全基因组；
3.灵敏度：样本（RNA）起始量可＜0.5ng；
4.适用机型：兼容高通量测序平台；
5.适合CT值≤33的新冠样本全，基因组捕获，捕获效率≥99%；
6.试剂盒搭配同品牌分析软件，所提供的新冠病毒分析软件应包含新冠病毒序列的录入、质控和分型;应标明序列数据在数据库中的存储位置便于查找、筛选和导出(按日期、型别、完整性等)
7.不含任何对人体有伤害或者造成过敏的试剂组分（如染料）。
	24T/盒
	2
	盒
	
	

	3
	
	新型冠状病毒/甲型流感病毒/乙型流感病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.样品种类：适用于鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品；
2.特异性：对新型冠状病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒各标本均能检出，且与其他型别无交叉；
3.适配机型：适用ABI系列核酸扩增仪和伯乐PCR扩增仪。（附产品说明书）
4.最低检出限500copies/mL，线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应；含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定（需提供产品说明书）。
	50人份/盒
	500
	检测人份
	
	

	4
	
	超灵敏度副流感病毒全基因组捕获试剂盒
	1.适用性：无需病毒分离培养，副流感病毒样本的高通量测序实验；
2.样本量：≥24；
3.覆盖不同季节流行的≥4个亚型(HPIV1-4)
；4.试剂形式：整合试剂，覆盖副流感病毒全基因组，包括HA、NA、NP、PB1、PB2、PA、M和NS等8个基因片段；
5.适用机型：兼容高通量测序平台。
6.样本类型：呼吸道标本包括鼻咽拭子、深咳痰液、肺泡灌洗液、肺组织活检标本等，以上标本经核酸提取后用于后续操作（附产品说明书）。
	24T/盒
	1
	盒
	
	

	5
	
	超灵敏度人偏肺病毒病毒全基因组捕获试剂盒
	1.适用性：人偏肺病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库；
2.样本量：≥24；
3.灵敏度：低至1ng核酸；
4.试剂形式：整合试剂，涵盖人偏肺病毒全基因组；
5.适用机型：兼容高通量测序平台；
6.样本类型：呼吸道标本包括鼻咽拭子、深咳痰液、肺泡灌洗液、肺组织活检标本等，以上标本经核酸提取后用于后续操作（附产品说明书）。
	24T/盒
	1
	盒
	
	

	6
	
	超灵敏度乙型流感病毒全基因组捕获试剂盒
	1.适用性：乙型流感病毒样本的高通量测序建库实验；
2.样本量：≥24；
3.检测限：总核酸起始量低至1ng核酸；
4.试剂形式：整合试剂，涵盖全基因组基因组；
5.适用机型：兼容高通量测序平台；
5.支持捕获和扩增为一个体系一个pcr流程即可完成逆转录和扩增；
6.适合多种测序平台。（附产品说明书）
	24T/盒
	1
	盒
	
	

	7
	
	超灵敏度呼吸道合胞病毒全基因组捕获试剂盒
	1.适用性：呼吸道合胞病毒样本的高通量测序建库实验；
2.样本量：≥24；
3.灵敏度：低至1ng核酸；
4.试剂形式：整合试剂，涵盖全基因组基因组；
5.适用机型：兼容高通量测序平台；
6.支持高Ct值样本，Ct值小于33可获得全基因组高覆盖结果；
7.样本类型：呼吸道标本包括鼻咽拭子、深咳痰液、肺泡灌洗液、肺组织活检标本等，以上标本经核酸提取后用于后续操作；（附产品说明书）
	24T/盒
	1
	盒
	
	

	8
	
	腺病毒全基因组捕获试剂盒
	1.适用性：腺病毒样本的高通量测序建库实验。
2.样本量：≥24。
3.灵敏度：低至1ng核酸。
4.试剂形式：整合试剂，涵盖腺病毒BCE三组全基因组。
5.至少包含亚型1、2、3、4、7、11、55。
6.适用机型：所有的测序平台适用。（附产品说明书）
	24T/盒
	1
	盒
	
	

	9
	
	乙型流感病毒分型核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	1.用于乙型流感核酸分型。
2.适用于 ABI系列PCR仪、Bio-Rad CFX96等全自动荧光PCR 检测仪。
3.试剂盒为预混包装，含阴阳性对照品。（附产品说明书）
	50人份/盒
	100
	检测人份
	
	

	10
	
	1XdsDNA高灵敏度(HS)定量试剂盒
	1.1.适用于与量子比特荧光计配合使用，适用于Qubit荧光定量仪。
2.试剂盒相较于单链DNAssDNA)、RNA、蛋白和游离核苷酸对双链DNAdsDNA)具有高度选择性。
3.高灵敏度，可提供一种准确且具有选择性的敏感性DNA样品定量方法，定量范围：0.1-120ng。4.所有试剂盒均提供即用型工作溶液和 DNA 标准品。
	100t/瓶
	2
	瓶
	
	

	11
	
	麻疹风疹病毒核酸检测试剂
	1.本试剂盒用于咽拭子等样本中，麻疹病毒和风疹病毒核酸的定性检测。
2.最低检测限：≤500 copies/mL 。
3.线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。
4.特异性：与肠道病毒71型、柯萨奇病毒A16型、腺病毒Ⅰ型、腺病毒Ⅲ型、水痘-带状疱疹病毒、鼻病毒、单纯疱疹病毒、腮腺炎病毒、甲型流感毒、乙型流感病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病病毒、及肺炎链球菌、肺炎支原体、伤寒沙门氏菌和副伤寒沙门氏菌无交叉反应。
5.适用仪器：适用ABI系列核酸扩增仪和伯乐PCR扩增仪。（附产品说明书）
	50T/盒
	1
	盒
	
	

	12
	
	无菌采水袋
	采水袋为无菌产品，用于水体样品无菌采集、转运及保存，防止样品外源污染（附产品说明书）。
	100个/箱
	5
	箱
	
	

	13
	
	新冠病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.本试剂盒用于体外定性检测具有新型冠状病毒感染相关症状人群、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的口咽拭子、鼻咽拭子样本中，新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab和N基因。
2.适配机型：适用ABI系列核酸扩增仪和伯乐PCR扩增仪。（附产品说明书）。
3.最低检出限≤500copies/mL，
	100T/盒
	10
	盒
	
	

	14
	
	DNA-ExitusPlus去核酸酶试剂
	用于实验室台面、器具表面核酸污染降解去除，防控核酸交叉污染，同时对试验台面无腐蚀作用。
	
	2
	瓶
	
	

	细菌第二批试剂参数

	1
	
	二十二种腹泻病病原体预混核酸检测试剂盒-G 版（预制版/荧光 PCR 法）
	1.针对二十二种腹泻病病原体（霍乱弧菌、沙门氏菌、致泻性大肠杆菌(12 种毒力基因)、副溶血弧菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌、轮状病毒(通用)、诺如病毒(通用)、札如病毒、星状病毒、肠道腺病毒）设计特异性的引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪，实现对二十二种腹泻病病原体的定性检测，用于腹泻病病原体感染的辅助诊断及流行病学监控；（附产品说明书）
2.样品种类：包含粪便、肛拭子、呕吐物、可疑食物、水样或可疑环境污染物等；
3.主要组成成分：包含预制版核酸检测包，阳性对照，阴性对照；
4.最低检测限：≤500copies/mL；
	12 人份/盒，200μL 透明 PCR 八联管
	47
	盒
	
	

	2
	
	TN快速建库试剂盒
	1.预期用途：用于DNA核酸的因美纳、真迈、赛陆、思昆、芯像测序平台的文库构建；2.标本类型：微生物、动物、人、植物核酸，大于300bp的扩增子，质粒，双链cDNA，单细胞RNA-seq等；
3.转座酶切法建库，无需任何核酸打断设备；
4.灵敏度：低至 1ng 核酸；（附产品说明书）
5.内置特异双端 index 接头，降低 index hopping 影响，交叉污染率≤百万分之一；6.试剂形式：预混合试剂。
	48T/盒
	4
	盒
	
	

	3
	
	质谱靶板
	1.适用仪器：VITEK® MS仪器。
2.每个靶板包含48个检测孔和3个校准孔。
	8*4块/盒
	2
	盒
	
	

	4
	
	测序反应通用试剂盒
	1.通量：每次提供序列数不小于8M，通量不小于2.4Gb的数据；
2.获得国内医疗器械备案或注册证；
3.测序总体碱基识别质量百分比（Q30）>80%（附产品说明书）；
4.试剂预分装，即拆即用、带有RFID（无线射频识别）追踪；
5.反应通用试剂盒包含试剂夹盒和测序芯片；
6.PE150模式下，试剂盒使用时对应仪器运行时间不超过17小时。
7.试剂盒适配于因美纳基因测序平台。
	MM300
	4
	套
	
	

	5
	
	沙门氏血清（诊断血清/60种）
	用于沙门氏菌血清学分型鉴定，确定沙门氏菌血清型。
	60只/盒
	1
	盒
	
	

	6
	
	沙门菌诊断血清（64种）
	用于沙门氏菌血清凝集试验，开展沙门氏菌血清学分型鉴定。
	64只/盒
	1
	盒
	
	

	7
	
	食源性疾病菌株药敏（29种）（1号板+2号板）
	1.每份样品药敏试验由1号板+2号板共同组合完成，且与食源性疾病监测方案中要求的29种抗生素药物浓度保持一致。
2.本产品用于食源性致病菌和食品风险评估细菌耐药监测(包括但不限于弧菌、沙门氏菌、大肠埃希氏菌、克罗诺杆菌、耶尔森氏菌、肺炎克雷伯菌、志贺菌等)的药敏MIC检测；
▲3.适用机型：可与赛默飞（vizion）自动化微生物药敏仪配套使用（附产品说明书）；
	1号+2号板一套，一套2盒，每盒10片，一套20片
	5
	套（1套10个样）
	
	

	8
	
	肺炎链球菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品分离培养获得的纯培养物或单菌落，以及保存菌种的纯培养物中提取的肺炎链球菌的血清分型，涵盖常见的 1、2、3、4、5、6B/6D、6A/6B、7F/7A、8、9V/9A、9L/9N、10A、11A/11D/11E、12F/44、14、15B/15C、17F、18C/18F/18B/18A、19A、19F、20、22F、23F、33A/33F/37 等 24 个型别，适用ABI系列仪器、BioRad仪器等多种荧光PCR仪器。
2.检测性能：灵敏度最高达500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。（附产品说明书）
	25T/盒
	2
	盒
	
	

	9
	
	宏基因组测序试剂
	1.试剂应兼容环境、动/植物组织、食品及人源等多种复杂样本类型。测序原始数据中，碱基数据质量值Q30比例≥85%。
	1T/盒
	10
	盒
	
	

	10
	
	CHCA基质液
	1.适用仪器：VITEK® MS仪器。
2.用于质谱检测系统所有样本的预处理，以协助质谱检测系统对临床样本进行分析鉴定。
	5*0.5mL/盒 
	2
	盒
	
	

	11
	
	引物合成
	用于合成引物，合成的引物用于PCR扩增以及DNA测序等分子生物学实验
	
	1
	例
	
	

	12
	
	核酸纯化试剂盒
	1.满足严苛的基因应用需求特性，同时将丢失重要基因信息的风险降低，适用于基因建库需求；
2.高回收率，回收大于100bp的扩增片段；
3.有效去除多余的dNTPs、引物、引物二聚体、盐和其他杂质；
4.精确可控、高重复性的片段筛选；（提供试剂说明书）
	60ml/瓶
	1
	瓶
	
	

	13
	
	（食品微生物+食源性疾病）全基因组测序（WGS）试剂
	1.对冷冻裂解的病原体核酸抽提、病原体富集、文库构建、测序以及数据分析全流程2.最终检测获得的测序数据符合监测方案要求，可以直接用于网报系统上传。
3.检测过程中出现异常结果时，非操作人员原因，免费提供技术支持，且免费重新测序检测和数据分析。
	1T/份
	50
	份
	
	

	14
	
	病毒采样试剂盒  非灭活
	用于人鼻咽部病毒样本的采集、保存和运输。每人份含采样管1支（内含3.5ml采样液）
	400支/箱 
	1000
	T
	
	

	15
	
	脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；培养物等样品；
2.适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。
3.最低检测限：500copies/mL；
4.附产品说明书。
	50人份/盒
	500
	检测人份
	
	

	16
	
	20ul枪头
	无菌，纯聚乙烯滤芯吸头，可耐高温高压（附产品说明书）。
	带滤芯盒装
	2
	箱
	
	

	17
	
	200ul枪头
	无菌，纯聚乙烯滤芯吸头，可耐高温高压（附产品说明书）。
	带滤芯盒装
	2
	箱
	
	

	18
	
	生化鉴定卡（GN卡）
	用于革兰阴性微生物生化鉴定，可用于VITEK 2 COMPACT生化检测革兰氏阴性菌。
	10T/盒
	5
	盒
	
	

	19
	
	标签机色带
	1.用于在家庭、办公及工业场景中打印清晰、耐用的防水耐磨标识标签，适用于文件、线缆、设备与物品分类整理；
2.色带耐低温，在-80℃环境下不易脱落，适用于brother标签机。
	25个/盒
	4
	盒
	
	

	20
	
	诺如病毒ＧＩ/GII型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法)
	1.本试剂盒用于粪便、肛拭子等样本中，诺如病毒 GI/GII型核酸的定性检测，适用ABI系列核酸扩增仪和伯乐PCR扩增仪。
2.最低检测限：≤500 copies/mL（附产品说明书）；
3.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（星状病毒、腺病毒、沙门氏菌、志贺氏菌、致泻性大肠杆菌、小肠结肠耶尔森菌、空肠弯曲菌、嗜水气单胞菌、霍乱弧菌、副溶血弧菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。
	50T/盒
	3
	盒
	
	

	21
	
	空肠弯曲菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从纯培养物或单菌落中提取的空肠弯曲菌的血清分型，涵盖 7 种空肠弯曲菌血清型（HS:1、HS:2、HS:4、HS:19、HS:23/36、HS:41 及 HS:44），适用ABI系列核酸扩增仪和伯乐PCR扩增仪。
2.需提供预混反应说明书。
3.最低检出限≤500copies/mL，线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应；含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定（需提供产品说明书）。                                      4.试剂组分要求:提供配套的细菌DNA提取试剂盒                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	25T/盒
	2
	盒
	
	

	22
	
	志贺氏菌显色培养基平板
	用于志贺氏菌的选择分离培养
	90mm×20个/盒
	23
	盒
	
	

	23
	
	Karmali琼脂平板(空肠弯曲菌分离培养)
	用于空肠弯曲菌的分离培养
	90mm×20个/盒
	23
	盒
	
	

	24
	
	五种致泻性大肠核酸检测试剂盒
	本试剂盒用于粪便、肛拭、食品和水等样本中，肠道致病性大肠杆菌(EPEC、肠道侵袭性大肠杆菌(EIEC)、产肠毒素大肠杆菌(ETEC)、产志贺毒素大肠杆菌(STEC) /肠道出血性大肠杆菌(EHEC)、肠集聚性大肠杆菌(EAEC)核酸的定性检测，，适用ABI系列核酸扩增仪和伯乐PCR扩增仪。
2.需提供预混反应说明书。
3.最低检出限≤500copies/mL，线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应；含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定（需提供产品说明书）。                  
	50T/盒
	1
	盒
	
	

	25
	
	流感嗜血杆菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用机型和范围：开放型扩增平台，适用于定性检测从纯培养物或单菌落中提取的流感嗜血杆菌的血清分型核酸，包含6种流感嗜血杆菌血清型a、b、c、d、e和f，适用ABI系列核酸扩增仪和伯乐PCR扩增仪。
2.需提供预混反应说明书。
3.最低检出限≤500copies/mL，线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应；含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定（需提供产品说明书）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4.试剂组分要求:供货时需提供配套的细菌DNA提取试剂盒。
	50T/盒
	1
	盒
	
	

	26
	
	肺炎克雷伯菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用机型和范围：开放型扩增平台，适用于定性检测从纯培养物或单菌落中提取的肺炎克雷伯菌的血清分型的核酸。涵盖 6 种肺炎克雷伯菌血清型 K1、K2、K5、K20、K54 和 K57，适用ABI系列核酸扩增仪和伯乐PCR扩增仪。
2.需提供预混反应说明书。
3.最低检出限≤500copies/mL，线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应；含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定（需提供产品说明书）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4.试剂组分要求:供货时需提配套的细菌DNA提取试剂盒。
	50T/盒
	1
	盒
	
	

	27
	
	霍乱弧菌显色培养基平板
	用于霍乱弧菌的快速分离和鉴定。
	90mm×20个/盒
	23
	盒
	
	

	28
	
	空肠弯曲菌毒力基因多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从纯培养物或单菌落中提取的空肠弯曲菌毒力基因，包括与菌株致病性相关的靶基因（hcp、 virB、ciaB、ggt、cdtA、cdtB、cdtC）以及可导致格林-巴利综合征相关的靶基因（cgtA、cgtB/wlaN、cstⅡ），适用ABI系列核酸扩增仪和伯乐PCR扩增仪。
2.需提供预混反应说明书。
3.最低检出限≤500copies/mL，线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应；
4.试剂组分要求:提供配套的细菌DNA提取试剂盒。
	25T/盒
	2
	盒
	
	

	29
	
	通用细菌采样管
	用于细菌鼻、咽喉部采样，用于细菌类样本储存、转运。
	50人份/盒
	500
	T
	
	

	30
	
	10μ枪头
	盒装，带滤芯，灭菌（附产品说明书）。
	96只/盒,50盒/箱
	2
	箱
	
	

	31
	
	革兰氏阴性细菌药敏板
	1、药物种类: 针对不同的大肠埃希菌、沙门菌、弧菌（副溶、霍乱等）、肺炎克雷伯、空弯、脑膜炎、鲍曼、单增、金葡、肠球等，提供例如含有药物包括AMP；AMS；TET；CHL；SXT；CFZ；CTX；CAZ；CFX ；GEN；IMI ；NAL ；AZI ；Sul；CIP；AMC ；CTX-C ；CAZ-C ；CT ；PB ；MIN ；AMI ；AZM ；FEP ；MEM ；LEV ；DOX ；KAN ；STR ；GEM等17种类型的药物（附产品说明书）。
2、药物浓度梯度: 每块药敏定制板中所含抗生素药敏浓度至少包含6-12个连续浓度梯度，提供用户定制药物浓度选择，接受用户指定药物特制药敏板；药物浓度范围须包含《国家致病菌识别网技术手册（2021版）》中推荐的药物浓度范围。
3、适配碧迪 Phoenix M50微生物药敏鉴定系统。
	盒
	3
	盒
	
	

	32
	
	弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法）（粪便样本）
	1.培养基对质控菌株培养生长率为100%；
2.培养基对质控菌株培养的重复性为100%；3.适用粪便样本增菌。 
	10T/盒
	3
	盒
	
	

	33
	
	革兰阴性需氧菌药敏检测板（国家致病菌识别网肠道菌群专用）
	1、药物种类: 针对不同的大肠埃希菌、沙门菌、弧菌（副溶、霍乱等）、肺炎克雷伯、空弯、脑膜炎、鲍曼、单增、金葡、肠球等，提供例如含有药物包括AMP；AMS；TET；CHL；SXT；CFZ；CTX；CAZ；CFX ；GEN；IMI ；NAL ；AZI ；Sul；CIP；AMC ；CTX-C ；CAZ-C ；CT ；PB ；MIN ；AMI ；AZM ；FEP ；MEM ；LEV ；DOX ；KAN ；STR ；GEM等17种类型的药物（附产品说明书）。
2、药物浓度梯度: 每块药敏定制板中所含抗生素药敏浓度至少包含6-12个连续浓度梯度，提供用户定制药物浓度选择，接受用户指定药物特制药敏板；药物浓度范围须包含《国家致病菌识别网技术手册（2021版）》中推荐的药物浓度范围。
3、适配碧迪 Phoenix M50微生物药敏鉴定系统。
	盒
	3
	盒
	
	

	34
	
	链球菌鉴定/药敏板
	用于链球菌药敏鉴定，每块板条独立包装，适配碧迪 Phoenix M50微生物药敏鉴定系统。
	盒
	2
	盒
	
	

	35
	
	10μl带滤芯加长吸头
	加长，灭菌，盒装，带滤芯（附产品说明书）。
	10盒/包
	6
	包
	
	

	36
	
	9cm一次性使用培养皿
	1.无直、横飞边或由于模具错位造成的飞边，无拉毛，无凹陷、凸起；
2.产品无变形、弯曲；
3.产品无油污、黑点、杂质等缺陷；
4.浇口对面无明显排气现象，浇口不得高于平面0.2mm。
	500个/箱
	5
	箱
	
	

	37
	
	霍乱弧菌通用型/O1群/O139型/CTX基因四重实时荧光pcr
	1.适用机型和范围：开放型扩增平台，适用于定性检测从临床样本、食品样品、保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的霍乱弧菌种属基因、O1血清群、O139血清群以及 ctx毒力基因，适用ABI系列核酸扩增仪和伯乐PCR扩增仪。
2.需提供预混反应说明书。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3.检测性能：试剂盒最低检出限≤500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定（附产品说明书）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4.试剂组分要求:供货时需提配套的细菌DNA提取试剂盒。
	50T/盒
	1
	盒
	
	

	38
	
	肠杆菌鉴定试剂盒API 20 E
	1.用于肠杆菌和其它非苛养革兰氏阴性杆菌的鉴定；
2.用于可导致腹泻、血流感染、尿路感染等的肠杆菌和其它非苛养革兰氏阴性杆菌的鉴定，临床常见样本来源有粪便、直肠拭子、尿、血等；
3.适配梅里埃微生物鉴定系统。
	20份/盒
	1
	盒
	
	

	39
	
	生化鉴定卡（GP卡）
	1.用于微生物生化鉴定；
2.可用于VITEK 2 COMPACT生化检测革兰氏阳性菌。
	10T/盒
	2
	盒
	
	

	40
	
	蜡样芽孢杆菌毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒 （检测目标：呕吐毒素基因ces、非溶血性基因nheB、溶血性基因hblC）
	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本（粪便、呕吐物等）、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液等中提取的蜡样芽胞杆菌呕吐毒素基因cesB，非溶血性基因nheB和溶血性基因hblC，适用ABI系列核酸扩增仪和伯乐PCR扩增仪。
2.需提供预混反应说明书。
3.最低检测限：≤500 copies/mL（附产品说明书）。
4.特异性：对目的靶标各标本均能检出且与其他型别无交叉。
	50人/份
	1
	盒
	
	

	41
	
	1ml枪头
	带滤芯灭菌盒装，加长型（附产品说明书）。
	带滤芯灭菌盒装，加长型96个/盒，
	1
	箱
	
	

	42
	
	1.8ml冻存管
	塑料材质，用于冻存样品，耐低温（-70℃）。。
	箱
	1
	箱
	
	

	43
	
	TCBS琼脂平板
	用于肠道致病性弧菌特别是霍乱弧菌和副溶血性弧菌的选择性分离培养。
	90mm×20个/盒
	23
	盒
	
	

	44
	
	Flex 检测联管
	用于核酸样本荧光定量检测，适用qubitflex仪器。
	125个/包，八连管
	2
	袋
	
	

	45
	
	2ml冻存管
	塑料材质，用于冻存样品，耐低温（-70℃）。
	1000/包，5包/箱
	1
	箱
	
	

	46
	
	XLD平板培养基
	用于沙门氏菌、志贺氏菌的分离培养。
	90mm×20个/盒
	23
	盒
	
	

	47
	
	MAC平板培养基(麦康凯琼脂)
	供分离发酵乳糖的革兰氏阴性肠道杆菌。
	90mm×20个/盒
	23
	盒
	
	

	48
	
	志贺氏菌属诊断血清22种
	用于诊断志贺氏菌。供由肠道病人粪便或其他材料分离的经生化试验鉴定疑似志贺氏菌的菌株诊断用，适用于各型志贺氏菌血清分型。
	1ml/瓶*26
	1
	盒
	
	

	49
	
	1X dsDNA 高灵敏度 (HS) 定量试剂盒
	1.适用于与量子比特荧光计配合使用，适配qubitflex仪器。
2.试剂盒相较于单链 DNA ssDNA)、RNA、蛋白和游离核苷酸对双链 DNA dsDNA) 具有高度选择性
3.高灵敏度，可提供一种准确且具有选择性的敏感性 DNA 样品定量方法，定量范围：0.1-120ng
4.所有试剂盒均提供即用型工作溶液和 DNA 标准品。
	100T/瓶
	1
	瓶
	
	

	50
	
	革兰氏阳性细菌药敏板
	1.鉴定采用比色法结合荧光法；药敏板条采用比浊法和氧化还原法显色法。                           
2.板条适用于BD Phoenix M50鉴定药敏系统。
	盒
	1
	盒
	
	

	51
	
	副溶血性弧菌tlh/tdh/trh三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用机型和范围：开放型扩增平台，适用于定性检测从临床样本、食品样品、保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的副溶血性弧菌致病相关的耐热性溶血毒素（TDH）编码基因 tdh 和 TDH 相关溶血毒素（TRH）编码基因 trh，以及种属特异性的 tlh核酸，适用ABI系列核酸扩增仪和伯乐PCR扩增仪。
2.需提供预混反应说明书。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3.检测性能：试剂盒最低检出限≤500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定（附产品说明书）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4.试剂组分要求:供货时需提配套的细菌DNA提取试剂盒。
	25T/盒
	1
	盒
	
	

	52
	
	脑膜炎奈瑟菌（A、B、C）血清群核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用机型和范围：开放型扩增平台，适用于定性检测从脑脊液、血液等临床样本中提取的脑膜炎奈瑟菌(A、B、C)血清群的核酸，适用ABI系列核酸扩增仪和伯乐PCR扩增仪。
2.需提供预混反应说明书。                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3.检测性能：试剂盒最低检出限≤500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定（附产品说明书）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4.试剂组分要求:供货时需提配套的细菌DNA提取试剂盒。
	盒
	1
	盒
	
	

	53
	
	脑膜炎奈瑟菌（W、X、Y）血清群核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用机型和范围：开放型扩增平台，适用于定性检测从脑脊液、血液等临床样本中提取的脑膜炎奈瑟菌X血清群、Y血清群、W135血清群的核酸，适用ABI系列核酸扩增仪和伯乐PCR扩增仪。
2.需提供预混反应说明书。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3.检测性能：试剂盒最低检出限500copies/mL。线性范围为5×102~2×1010copies/mL,与其他病原菌均无交叉反应。含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定（附产品说明书）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4.试剂组分要求:供货时需提配套的细菌DNA提取试剂盒。
	盒
	1
	盒
	
	




